## Sheet1
PHỤ LỤC II
(Kèm theo thông báo mời báo giá số /TB-BVNL, ngày 01 tháng 6 năm 2023 của bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ)
TT | Mã thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên vật tư y tế | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Nhóm 1. Bông, băng, gạc, vật liệu cầm máu
1 | N01.01.010 | Bông ép phẫu thuật sọ não | Chất liệu: 100% cotton, hút nước. Kích thước 4cm x 5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 300
2 | N01.01.010 | Bông thấm nước | Chất liệu: Nguyên liệu: từ bông hút nước 100% cotton. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 | Kg | 250
3 | N01.01.010 | Bông không thấm nước | - Bông không hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ, xốp. (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông xơ tự nhiên. . Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 | Kg | 5
4 | N01.01.010 | Bông viên tiệt trùng | Bông viên được làm từ nguyên liệu chính là Bông hút nước 100% cotton. Kích thước fi 20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Kg | 200
5 | N01.01.010 | Bông lót bó bột | Chất liệu:100% sợi Bông xơ tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 | Cuộn | 180
6 | N01.01.020 | Tăm bông vô khuẩn | Tăm dài ≥ 18cm, đầu quấn bông. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10000
7 | N01.01.020 | Tăm bông vô khuẩn (cán kẽm) | Tăm dài ≥ 12cm, cán kẽm, đầu quấn bông. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
8 | N02.01.010 | Băng bó bột | - Kích thước 20cm x 4.6m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút | Cuộn | 600
9 | N02.01.040 | Băng cuộn | - Được làm từ gạc màu trắng không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không được có xơ, dễ xé ngang. - Kích thước: 7cm x 5m. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Cuộn | 5000
10 | N02.02.020 | Băng dính lụa | Tiêu chuẩn kỹ thuật. - Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide. Nguyên liệu các nước G7 | Cuộn | 7000
11 | N08.00.030 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Kích thước 1.8cm x 55m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 50
12 | N02.03.020 | Gạc hút | Chất liệu: 100% sợi cotton, hút nước. Kích thước 80cm x 1000m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Mét | 50000
13 | N02.04.020 | Gạc cầm máu | Chất liệu: 100% cotton, hút nước. Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Cái | 50
14 | N02.04.040 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi 80x20x15mm loại có dây, được nén ép trong túi tiệt trùng, có thể cắt định hình theo nhu cầu thực tế. Chất liệu PVA (polyvinylacetat) hấp thụ cao. Sử dụng trong phẫu thuật mũi xoang, hốc mũi với tốc độ cầm máu nhanh, thấm hút cực tốt có thể lên tới trên 20 lần trọng lượng ban đầu. Đóng gói tiệt trùng. Sản xuất tại Châu Âu tiêu chuẩn CE và ISO13485 | Miếng | 50
15 | N02.04.050 | Sáp cầm máu | Sáp cầm máu xương là hỗn hợp của sáp ong, paraffin, isopropyl và hỗn hợp làm mềm sáp. Cầm máu tốt, hiệu quả, không hấp thụ, đóng gói tiệt trùng. Trọng lượng 2.5g/ miếng. Tiêu chuẩn ISO, CE | Miếng | 120
II | Nhóm 2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
16 | N01.02.010 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu | Chai | 1600
17 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn kết hợp với nước | Chlorhexidine gluconate 4%, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu. | Chai | 1000
18 | N01.02.020 | Cồn 70 độ | Thành phần: Ethanol 70%. can 30l. Đạt tiêu chuẩn DĐVN | Lít | 1000
19 | N01.02.020 | Cồn 90 độ | Thành phần: Ethanol 90%. can 30l. Đạt tiêu chuẩn DĐVN | Lít | 90
20 | N01.02.030 | Viên pha dung dịch khử khuẩn | Thành phần chính: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%. Viên ≥ 2.5 gram. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Viên | 1000
21 | N01.02.040 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH | Lít | 100
22 | N01.02.040 | Dung dịch phun sương sát khuẩn bề mặt qua đường không khí | Thành phần: Hydrogen peroxide 5% (w/w); Ion Ag 0,005% (w/w). Can ≥ 5 lít. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Can | 20
23 | N01.02.050 | Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ (dụng cụ sử dụng nhiều lần, nhạy cảm với nhiệt) | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Tặng kèm test thử. Can 5l | Can | 80
24 | N01.02.050 | Dung dịch khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ không hấp sấy được | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày T | Can | 50
25 | N01.02.050 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, hệ thống dẫn nước RO | Thành phần: Natri hypochlorit 7% + Chất tẩy trắng. Can ≥ 10 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lít | 100
26 | N01.02.050 | Dung dịch ngâm rửa làm sạch dụng cụ có hoạt tính enzyme (tẩy rửa vết fibrin, vết máu khô và các biofilm) | Enzyme Protease 0,5 % (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu… | Lít | 80
27 | N01.02.050 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình (dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, nội soi, dụng cụ y tế không chịu nhiệt) | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu. | Lít | 50
III | Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, dây nối các loại
28 | N03.01.010 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 1500
29 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 11000
30 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 50000
31 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 83000
32 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 115000
33 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 24000
34 | N03.01.070 | Bơm tiêm nhựa liền kim 50ml, dùng 1 lần | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 6000
35 | N03.02.060 | Kim lấy thuốc, lấy máu các cỡ | Kim bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn DĐVN hoặc ISO 13485 | Cái | 70000
36 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Catheter chất liệu FEP, có vạch cản quang, được đóng gói bằng vật liệu y tế và giấy Tyvek. Buồng phản hồi nhanh để xác nhận đã lấy đúng ven. Cổng bơm thuốc với van silicon 1 chiều cho việc cấp thuốc gián đoạn. Mã hóa màu để xác định kích thước. Cánh linh | Cái | 25000
37 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Catheter chất liệu FEP, có vạch cản quang, được đóng gói bằng vật liệu y tế và giấy Tyvek. Buồng phản hồi nhanh để xác nhận đã lấy đúng ven. Cổng bơm thuốc với van silicon 1 chiều cho việc cấp thuốc gián đoạn. Mã hóa màu để xác định kích thước. Cánh linh | Cái | 4000
38 | N03.03.010 | Kim chọc dò tủy sống các cỡ | Chiều dài 90mm * Size 25G, 27G. * Tiệt trùng, không độc hại, không pyrogenic * Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 1700
39 | N03.04.010 | Kim châm cứu các cỡ | Thân kim bằng thép không gỉ. Chiều dài kim từ 20-70mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 100000
40 | N03.05.010 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm các cỡ | Kim chai chất liệu từ hạt nhựa ABS. Dây dẫn chất liệu nhựa Polyvinyl Clorua. Kim truyền 2 cánh bướm các cỡ. Chiều dài dây ≥ 1500mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 | Bộ | 45000
41 | N03.05.010 | Dây truyền dịch không cánh có kim các cỡ | Kim chai chất liệu từ hạt nhựa ABS. Dây dẫn chất liệu nhựa Polyvinyl Clorua. Kim truyên không có cánh. Chiều dài dây ≥ 1500mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 | Bộ | 15000
42 | N04.03.090 | Dây nối bơm tiêm điện | - Chất liệu Polyvinyl Clorua. Chiều dài dây ≥ 75cm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 150
43 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | - Đầu catheter mềm - Chiều dài của catheter được đánh dấu - Tốc độ dòng chảy và thể tích mồi được chỉ định sẵn - Catheter 2 nòng được làm từ chất liệu polyurethane, kích thước 7F x 20 cm - Bộ catheter bao gồm: catheter, kim luồn, dây dẫn đường, que nong, | Cái | 50
44 | N04.04.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | - Đầu catheter mềm - Chiều dài của catheter được đánh dấu - Tốc độ dòng chảy và thể tích mồi được chỉ định sẵn - Catheter ba nòng được làm từ chất liệu polyurethane, kích thước 7F x 20 cm - Bộ catheter bao gồm: catheter, kim luồn, dây dẫn đường, que nong | Cái | 20
45 | N03.05.030 | Dây truyền máu | Chất liệu nhựa Polyvinyl Clorua. Chiều dài dây 165cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Bộ | 1500
46 | N04.03.100 | Khóa 3 chạc có dây nối | - Chiều dài dây nối ≥ 25cm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 300
47 | N03.07.030 | Túi máu đơn | Thể tích 250ml. Chứa chất chống đông Citrate phosphate dextrose. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Bộ | 200
48 | N03.07.030 | Túi ép nhiệt | Chất liệu là một lớp giấy y tế, có khả năng chống nhiễm khuẩn, các loại nấm mốc, bào tử, virus HIV, viêm gan B và các loại virus xâm nhập. Lớp còn lại là lớp film màu xanh được ép dính với lớp giấy y tế bằng mép hàn dọc biên. Khi mở túi chất liệu phim cao cấp dễ dàng tách ra khỏi lớp giấy và giữ cho túi mở rộng mà không bị rách. Kích thước 20cm x 200m. Cuộn ≥ 200m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 8
49 | N03.07.030 | Túi ép nhiệt | Chất liệu là một lớp giấy y tế, có khả năng chống nhiễm khuẩn, các loại nấm mốc, bào tử, virus HIV, viêm gan B và các loại virus xâm nhập. Lớp còn lại là lớp film màu xanh được ép dính với lớp giấy y tế bằng mép hàn dọc biên. Khi mở túi chất liệu phim cao cấp dễ dàng tách ra khỏi lớp giấy và giữ cho túi mở rộng mà không bị rách. Kích thước 25cm x 200m. Cuộn ≥ 200m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 8
50 | N03.07.030 | Túi ép nhiệt | Chất liệu là một lớp giấy y tế, có khả năng chống nhiễm khuẩn, các loại nấm mốc, bào tử, virus HIV, viêm gan B và các loại virus xâm nhập. Lớp còn lại là lớp film màu xanh được ép dính với lớp giấy y tế bằng mép hàn dọc biên. Khi mở túi chất liệu phim cao cấp dễ dàng tách ra khỏi lớp giấy và giữ cho túi mở rộng mà không bị rách. Kích thước 30cm x 200m. Cuộn ≥ 200m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 8
IV | Nhóm 4. Găng tay y tế
51 | N03.06.030 | Găng khám các cỡ | Chất liệu Latex cao su tự nhiên, chưa tiệt trùng, có bột. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đôi | 90000
52 | N03.06.030 | Găng tay dài sản khoa vô trùng | Chất liệu Latex cao su tự nhiên. Dài 450mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đôi | 1200
53 | N03.06.050 | Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng các cỡ | Chất liệu Latex cao su tự nhiên. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 125 độ C trong khoảng 15 - 30 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đôi | 55000
V | Nhóm 5. Vật tư đựng bệnh phẩm, xét nghiệm các loại
54 | N03.07.060 | Túi nước tiểu | Làm bằng vật liệu nhựa, có khóa chữ T, dung tích túi 2000 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2460
55 | N03.07.070 | Ống nghiệm EDTA | - Ống nghiệm chứa hoá chất Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium EDTA K2 kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Ống nghiệm thiết kế chịu ly tâm 4000 vòng/phút | Ống | 33000
56 | N03.07.070 | Ống nghiệm Herparin | - Ống nghiệm Heparin kích thước 13x75mm; sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Ống nghiệm thiết kế chịu ly tâm 4000 vòng/phút | Ống | 45000
57 | N03.07.070 | Ống nghiệm Citrate | - Ống nghiệm Sodium Citrate 3,8% kích thước 13x75mm,.sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Ống nghiệm thiết kế chịu ly tâm 4000 vòng/phút | Ống | 12000
58 | N03.07.070 | Lọ nhựa vô trùng | Chất liệu nhựa Polystyren, nắp đỏ. Dung tích ≥ 50ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ | 2000
59 | N03.07.070 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm | Chất liệu nhựa, nắp trắng. Thể tích ≥ 20ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ | 1000
60 | N08.00.190 | Đầu côn vàng | Chất liệu nhựa Polypropylen, dung tích 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20000
VI | Nhóm 6. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối các loại
61 | N04.01.010 | Ca-nuyn khí quản các cỡ | Chất liệu từ vật liệu PVC y tế. Sử dụng một lần, các cỡ. Bóng có thể tích lớn áp lực nhỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 100
62 | N04.01.030 | Ống nội khí quản có cuff các cỡ | Ống nội khí quản được làm bằng vật liệu y tế PVC. Có bóng. Đầu được vát xung quanh giúp tránh tổn thương, có mắt Murphy. Bóng mềm áp lực thấp, thể tích cao. Có các size từ 3.0 - 10.0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
63 | N04.01.030 | Ống đặt nội khí quản hai nòng các cỡ (trái ,phải) | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng trái, phải - Chất liệu polyvinyclorua (PVC) nhạy cảm nhiệt mềm mại, an toàn cho người bệnh - Chiều dài ống nội phế quản và đường kính 2 bóng lần lượt * Nội phế quản phải: 28 x 23/13mm; 32 x 24/13mm; 35 x 26/21mm; 37 x 28 | Cái | 4
64 | N04.01.080 | Dây thở oxy người lớn, trẻ em | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Chiều dài dây ≥ 2000mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1500
65 | N04.01.090 | Thông (sonde) niệu quản các cỡ | -Cấu trúc Tecoflex độc đáo dễ dàng đặt và tăng cường sự thoải mái của bệnh nhân. Tecoflex được làm mềm ở nhiệt độ cơ thể. -Đường kính ống thông niệu quản 6Fr, 7Fr chiều dài 26cm. -Chiều dài que đẩy 45cm Bộ bao gồm: Ống thông niệu quản/ Sonde JJ + Que đ | Cái | 50
66 | N04.01.090 | Thông (sonde) tiểu 2 nhánh các cỡ | Thông tiểu 2 nhánh chất liệu cao su latex, các số. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1500
67 | N04.01.090 | Thông (sonde) tiểu 3 nhánh các cỡ | Thông tiểu 3 nhánh chất liệu cao su latex, các số. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 300
68 | N04.01.090 | Thông (sonde) Nelaton các cỡ (Sonde tiểu) | Chất liệu cao su latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 150
69 | N04.01.090 | Thông (sonde) hậu môn các cỡ | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Chiều dài ≥ 400mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 30
70 | N04.02.020 | Thông (sonde) dạ dày các cỡ | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Chiều dài ≥ 1.250mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
71 | N04.02.030 | Ống dẫn lưu | Chất liệu cao su latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 70
72 | N04.02.030 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Chất liệu cao su latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 300
73 | N04.02.060 | Thông (sonde) hút đờm, nhớt các cỡ | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Dài ≥ 50cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
74 | N04.02.060 | Thông (Sonde) hút đờm nhớt có kiểm soát các cỡ | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Dài ≥ 50cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2000
75 | N04.02.070 | Dây hút dịch phẫu thuật | Dây dài ≥ 150cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1500
76 | N04.02.030 | Ống hút dịch phẫu thuật | Ống hút dịch phẫu thuật làm bằng nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
77 | N04.03.100 | Dây nối oxy | Chất liệu Polyvinyl Clorua. Dây dài ≥ 200cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 50
78 | N04.03.120 | Dây thở người lớn dùng cho máy thở (dùng nhiều lần) | Chất liệu silicon. Chiều dài dây ≥ 1.2m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 3
79 | N04.03.120 | Dây thở trẻ em dùng cho máy thở (dùng nhiều lần) | Chất liệu silicon. Chiều dài dây ≥ 1.2m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 2
80 | N08.00.310 | Mask thở oxy không có túi | Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho n | Cái | 20
81 | N08.00.310 | Mask thở oxy có túi | - Làm từ nhựa PVC y tế mềm hoặc tương đương, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cu | Cái | 20
82 | N08.00.310 | Mask bóp bóng các cỡ | - Chất liệu cao su. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 20
83 | N08.00.310 | Bộ bóp bóng Ambu người lớn và trẻ em các cỡ | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Bộ | 20
VII | Nhóm 7. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
84 | N05.01.010 | Kim khâu da 3 cạnh | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Cái | 1000
85 | N05.02.030 | Chỉ khâu nhãn khoa không tiêu 10/0 | Chất liệu nylon. Đường kính 0.15mm, chiều dài kim 6.0mm, 3/8 đường tròn 140°, Chiều dài chỉ ≥ 30cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Sợi | 100
86 | N05.02.030 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi chất liệu nylon | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu các số dài từ 75cm - 90 cm, kim tam giác có chiều dài từ 13mm - 40 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 0.15kgf - 2.2 kgf và lực tách kim chỉ từ 0.17kgf - 1.5 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 828
87 | N05.02.030 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi chất liệu Polypropylene. | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu các số có chiều từ dài 75cm - 90 cm, 2 kim tròn từ 13mm - 26mm 1/2c, được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% polypropylene. Độ bền kéo nút thắt 0.15kgf - 1.5 kgf và lực tách kim chỉ 0.17kgf - 1.1 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 150
88 | N05.02.060 | Chỉ khâu tự tiêu các số, liền kim | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi các số dài 75-90 cm, kim tròn 13mm - 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 90% glycolide và 10% L-lactic acid, được phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate theo tỷ lệ 30:70. Chỉ d | Sợi | 6504
89 | N05.02.060 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu 8/0 | Chất liệu: 90% glycolide và 10% L - Lactide. Chiều dài chỉ ≥ 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi | 60
90 | N05.03.020 | Lưỡi dao mổ vô khuẩn các cỡ | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 4500
91 | N05.03.020 | Dao mổ mắt 15 độ | Chất liệu thép không gỉ. Độ mở rộng 15 độ, 2 mặt vát. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Cái | 70
92 | N05.03.020 | Dao mổ mắt | Chất liệu thép không gỉ. Kích cỡ lưỡi dao 2.85mm-3.2mm, hai mặt vát. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Cái | 70
VIII | Nhóm 8. Phim X-Quang
93 | N07.01.500 | Phim khô X-Quang in laser (25cm x 30cm) | Độ nhạy và độ tương phản được thiết kế phù hợp với hệ thống in phim khô laser FuJi Mật độ quang tối đa co thể được lựa chọn lên tới: 3.3. Phim được đóng gói đặc biệt cho việc nạp phim trong ánh sáng ban ngày. Kích thước: 25cm x 30cm Tiêu chuẩn | Tờ | 15000
94 | N07.01.500 | Phim khô X-Quang in laser (35cm x 43cm) | Độ nhạy và độ tương phản được thiết kế phù hợp với hệ thống in phim khô laser FuJi Mật độ quang tối đa co thể được lựa chọn lên tới: 3.3. Phim được đóng gói đặc biệt cho việc nạp phim trong ánh sáng ban ngày. Kích thước: 35cm x 43cm Tiêu chuẩn | Tờ | 8000
95 | N07.01.500 | Phim khô X-Quang in nhiệt (20cm x 25cm) | Phim X-quang nhiệt kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng. Tiêu chuẩn : ISO 13485,CE | Tờ | 22000
96 | N07.01.500 | Phim ướt X-Quang (15cm x 30cm) | Phim ướt X-Quang dùng cho răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Tờ | 1500
IX | Nhóm 9. Vật tư dùng cho thận nhân tạo
97 | N03.03.080 | Kim lọc máu thận nhân tạo | Gồm có: -1 kim dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. -1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại cánh cố định hoặc xoay. Cánh linh hoạt và chống trợt để giữ kim tại vị trí tốt. -1 kẹp catheter -1 đầu nối phù | Cái | 24000
98 | N07.02.070 | Dây lọc máu thận nhân tạo | Bộ dây chạy thận có 1 đầu tranducer đường kính ~(8,0x12x380) mm không rò rỉ máu. Dây nối động mạch, tĩnh mạch được phân biệt bằng máu sắc. ISO 13485 | Bộ | 2100
99 | N07.02.080 | Quả lọc máu cho thận nhân tạo | Màng lọc Lowflux, chất liệu Polyethersulfone không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt, rét, TMP Max 500mm Hg; diện tích màng 1.5m²; độ thanh thải ở lưu lượng 200ml/phút: Urea 184, Creatinine 175, Phosphate 14 | Quả | 1000
100 | N07.02.080 | Quả lọc máu thận nhân tạo | * Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : 20 Độ thanh thải Urea: 252 ml/phút Creatinine: 219 ml/phút Phosphate: 195 ml/phút Vitamine B12: 131 ml/phút * Thông số vật lý Diện tích bề mặt(m²): 1.6 Thể tích chứa máu (ml): | Quả | 1000
101 | N04.03.020 | Quả lọc thận siêu lọc | - Màng lọc Polysulfone có tính tương hợp tốt với máu, tối ưu hóa hiệu quả điều trị, Thải trừ hiệu quả β2-microglobulin, Khả năng giữ lại nội độc tố cao Hệ số siêu lọc: 55 - Độ thanh thải (Lưu lượng máu = 200ml/ph) - Diện tích bề mặt : 1.8m² - Urea: 192 - | Quả | 540
102 | N04.03.020 | Dây truyền siêu lọc | Tương thích và sử dụng được cho máy HDF online 5008S - Tính tương hợp sinh học + Chất liệu có tính tương thích sinh học tốt + Khả năng tương hợp với máu tốt và phản ứng độc tế bào thấp - Dây máu không chứa DEHP - Thể tích làm đầy: 132ml - Tiệt trùng bằng | Bộ | 540
103 | N01.02.030 | Dung dịch rửa quả lọc máu thận nhân tạo | Thành phần bao gồm: - Peracetic acid: 4% - Hydrogen peroxide: 26% - Acetic acid: 10%. Can ≥ 5 lít. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Can | 50
104 | N04.04.010 | Catheter thận nhân tạo | Gồm: Catheter thẳng chất liệu polyurethane nhạy nhiệt kích thước 12F x 20cm hoặc 12Fr x 16cm , dây dẫn đường phủ nitinol đầu chữ J 70 cm, 2 ống nong 10Fr và 12Fr, kim chữ Y 18G x 7cm, dao mổ, xi lanh 5 cc, miếng dán cố định 4x4 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 1348 | Cái | 60
X | Nhóm 10. Chấn thương, chỉnh hình |  |  |  | 0
105 | N07.06.040 | Đinh kisner các cỡ | Đinh Kisner được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính đinh từ 1.0 mm - 3.0 mm. Chiều dài đinh kích thước 300 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 80
106 | N07.06.040 | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng các cỡ (đinh có chốt) | Đinh nội tủy xương chày đường kính từ 8.0 mm - 11 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Chiều dài đinh từ 26 cm - 40 cm. Bước tăng 2 cm. Có trợ cụ tương thích | Cái | 10
107 | N07.06.040 | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng các cỡ (đinh có chốt) | Đinh nội tủy xương đùi đường kính 9.0 mm - 12 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Chiều dài đinh từ 34 cm - 48 cm. Bước tăng 2 cm. Có trợ cụ tương thích | Cái | 5
108 | N07.06.040 | Vít liên khóa các cỡ | Vít liên khóa 4.9 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5 mm, sâu 2.8 mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 2.6 mm, gồm cả ren 3.4 mm, chiều dài từ 20 mm - 90 mm, bước tăng 2 | Cái | 132
109 | N07.06.040 | Nẹp khóa cánh tay các cỡ | Nẹp khóa bản hẹp được làm từ chất liệu thép không gỉ. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 20 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18 mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 79.5mm-367.5mm, kết hợp vít khóa 5.0mm và vít t | Cái | 44
110 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay trái/phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 2.5 mm, rộng 11.5mm, số lỗ bắt vít từ 3 đến 14 lỗ, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 62.5mm-205.5mm, thân nẹp có lỗ kết hợp vít khóa 3.5mm, vít khóa xương xốp 3.5mm và | Cái | 10
111 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái/phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 4.0 mm, rộng 14.8mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 14 lỗ, chiều dài nẹp từ 109mm-239mm, sử dụng kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho | Cái | 5
112 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/ phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 6.2 mm, rộng 18mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 3 đến 16 lỗ, đầu nẹp có 7 lỗ khóa tròn dùng vít khóa xốp 5.0 mm hoặc 6.5 mm, chiều dài nẹp từ 116.4mm-376.4mm, sử | Cái | 10
113 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 3.0 mm, rộng 11.8 mm, số lỗ bắt vít từ 2 đến 12 lỗ, đầu nẹp có 4 lỗ, chiều dài tương ứng 51 mm - 171 mm, sử dụng vít khóa 3.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số l | Cái | 15
114 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái. phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 4.0 mm, rộng 12mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 20 lỗ, chiều dài nẹp từ 97mm-305 mm, sử dụng kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho | Cái | 20
115 | N07.06.040 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 6.0 mm, rộng 19mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 2 đến 15 lỗ, chiều dài nẹp từ 138.3mm-372.3 mm, sử dụng kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm giúp linh hoạt c | Cái | 10
116 | N07.06.040 | Nẹp khóa lòng máng các cỡ | Nẹp khóa lòng máng 1/3 được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 1.5 mm, rộng 10 mm, số lỗ bắt vít từ 4 đến 12 lỗ, chiều dài tương ứng 51.4 mm - 147.4 mm, sử dụng vít khóa 3.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu | Cái | 14
117 | N07.06.040 | Nẹp khóa móc xương cùng đòn các cỡ . | Nẹp khóa xương đòn trái/ phải được làm từ chất liệu thép không gỉ, độ dày 2.5 mm, rộng 10.2mm, số lỗ bắt vít từ 6 đến 8 lỗ, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 90mm-108mm, kết hợp vít khóa 3.5mm, vít khóa xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt c | Cái | 10
118 | N07.06.040 | Vít tự khoan 2.0 mm | Chất liệu Titanium. Vít tự khoan kích thước 2.0mm, dài 5-9mm. Đạt tiêu chuẩn Quốc gia về vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật, ISO 13485 và CE | Cái | 100
119 | N07.06.040 | Vít khóa 2.7 mm | Vít khóa 2.7 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 3.5mm/3.9 mm với độ cao 2.35mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.0 mm, sâu 1.3 mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 2.5 mm, gồm cả ren 2.7 mm, chiều dài từ 12 mm - 60 mm, bước tăng | Cái | 40
120 | N07.06.040 | Nẹp mặt các cỡ | - Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Nẹp có 6, 8, 12 lỗ, dày 1.0mm dùng với vít tự khoan kích thước 2.0mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 15
121 | N07.06.040 | Nẹp mắt xích các cỡ | Nẹp mắt xích được làm từ chất liệu thép không gỉ. Độ dày nẹp 2.0 mm, chiều rộng 12 mm, số lỗ bắt vít từ 4 - 25 lỗ, chiều dài tương ứng 61.5 mm - 301.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu ch | Cái | 87
122 | N07.06.040 | Nẹp nhỏ dùng cho ngón tay các loại | Nẹp xương Mini thẳng 4, 6, 8 lỗ liên hoàn, thích hợp vít xương Mini 2.0mm, chất liệu: Thép không gỉ, chứng nhận chất lượng: ISO13485, CE | Cái | 33
123 | N07.06.040 | Nẹp thẳng 12 lỗ | Nẹp Titanium 2.0mm thẳng 12 lỗ liên hoàn, dày 1.0mm, tương thích vít xương Mini Ø 2.0mm, chất liệu: Titanium. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 6
124 | N07.06.040 | Nẹp thân xương chày các cỡ | Nẹp bản hẹp được làm chất liệu thép không gỉ. Độ dày 4.5 mm, rộng 13.5 mm, số lỗ bắt vít từ 4- 18 lỗ, chiều dài tương ứng 72.5 mm - 324.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn CE; có tr | Cái | 25
125 | N07.06.040 | Nẹp thân xương đùi các cỡ | Nẹp bản rộng được làm chất liệu thép không gỉ. Độ dày 5.2 mm, rộng 17.5 mm, số lỗ bắt vít từ 5- 20 lỗ, chiều dài tương ứng 90.5 mm - 360.5 mm, dùng vít thường 4.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn CE; có t | Cái | 30
126 | N07.06.040 | Nẹp cẳng tay các loại | Nẹp bản nhỏ được làm chất liệu thép không gỉ. Độ dày 3.5 mm, rộng 11 mm, số lỗ bắt vít từ 4- 12 lỗ, chiều dài tương ứng 54.5 mm - 158.5 mm, dùng vít thường 3.5 mm. Trên thân thể hiện rõ ký hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn CE; có trợ | Cái | 28
127 | N07.06.040 | Nẹp chữ T ngón tay các cỡ | Nẹp xương Mini chữ T, đầu nẹp 2 lỗ, thân nẹp 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ, thích hợp vít xương Mini 2.0mm, chất liệu: Thép không gỉ, chứng nhận chất lượng: ISO13485 | Cái | 7
128 | N07.06.040 | Vít xương 2.0mm | Vít xương Mini 2.0mm, thích hợp Nẹp xương Mini, chất liệu: Thép không gỉ, chứng nhận chất lượng: ISO13485 | Cái | 200
129 | N07.06.040 | Nẹp dọc tròn các cỡ | Nẹp dọc chất liệu titanium Alloy TA6V ELI đường kính 6.0 mm chiều dài 200mm. Tiêu chuẩn ISO; CE | Cái | 36
130 | N07.06.040 | Nẹp nối ngang các cỡ | Chất liệu chất liệu titanium Alloy TA6V ELI tiêu chuẩn ISO5832-3 and ASTM F136,có thể điều chỉnh chiều dài từ 30 -120 mm với hai cỡ: 30 -70mm và 70 -120 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 12
131 | N07.06.040 | Vít đa trục cột sống các cỡ | Vít đa trục kiểu slick chất liệu titanium Alloy TA6V ELI, kiểu ren xoắn góc nghiêng 30 độ (-30 độ đến + 30 độ). vít có thể di chuyển theo 1 góc 60 độ, vít tự taro, lõi vít thiết kế dạng hình nón toàn bộ, đầu vít có thể quay 360 độ, vít có các đường kính 5 | Cái | 108
132 | N07.06.040 | Vít khóa trong (Ốc khóa trong) | Chất liệu chất liệu titanium Alloy TA6V, Ốc khóa trong thiết kế kiểu ren ngược, kích thước ốc khóa trong: 9x1.5mm.Tiêu chuẩn ISO; CE | Cái | 108
133 | N07.06.040 | Vít rỗng nòng 6.5mm dài các cỡ | Vít xương xốp rỗng nòng ren 16.0 mm 6.5 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm, sâu 2.8 mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.9mm, gồm cả ren 6.5mm, chiều dài từ 20 mm - | Cái | 7
134 | N07.06.040 | Vít cứng 3.5mm các cỡ | Vít được làm từ chất liệu thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 6.0mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5mm, sâu 1.5mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 2.5mm, gồm cả ren 3.5mm, chiều dài từ 10mm - 80mm, bước tăng 2mm trong dải | Cái | 500
135 | N07.06.040 | Vít cứng 4.5mm các cỡ | Vít được làm từ chất liệu thép không gỉ, tự taro. Đường kính mũ vít 8.0mm với độ cao 4.4 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5mm, sâu 2.8mm. Độ rộng thân vít không gồm phần ren 3.1mm, gồm cả ren 4.5mm, chiều dài từ 10mm - 80mm, bước tăng 2mm trong dải | Cái | 500
136 | N07.06.040 | Vít khóa xốp rỗng nòng ren toàn phần 7.3 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Vít khóa xốp rỗng nòng ren toàn phần 7.3 mm được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính mũ vít 8.8 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 5.0 mm, sâu 2.7 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 7.3 mm, chiều dài từ 40 mm - 100 mm, bước tăng 5 mm. Có trợ cụ tương | Cái | 20
137 | N06.04.052 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELI phủ HA ( hydroxyl apatite). góc 135 độ, côn 12/14, chiều dài cổ 42.43mm. Các cỡ và chiều dài tương ứng là: 9x130mm,10x140mm,11x145mm,12x150mm,13x155mm,14x160mm,15x165mm,16x170mm,18x180mm, 20x190mm | Bộ | 10
138 | N06.04.052 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài | 1. Cuống khớp loại dài có phủ toàn bộ HA (hydroxyl apatide), chất liệu titanium TA6V ELI cổ 5°42'30'' côn 12/14, Có 3 chốt đầu dưới bắt vít chống lún chống xoay. Vai chuôi có hai lỗ bắt chỉ thép ghép xương vững chắc. Có 16 cỡ cho chân trái và 16 cỡ chân | Bộ | 5
139 | N06.04.051 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Cuống khớp chất liệu Titanium, phủ Hydroxylapatite, dài 130-190mm. Ổ cối chất liệu Titanium, phủ Hydroxylapatite, đường kính 44-62 mm. Lót ổ cối chất liệu Polyetylene. Chỏm khớp chất liệu Cobalt Chrome hoặc thép không gỉ (CoCr), đường kính chỏm 28mm. Đạt | Bộ | 5
140 | N06.04.051 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng di động kép | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELI phủ HA (hydroxyl apatite), côn 12/14, chiều dài cổ 42.43mm. Các cỡ và chiều dài tương ứng là: 9x130mm, 10x140mm, 11x145mm, 12x150mm, 13x155mm, 14x160mm, 15x165mm, 16x170mm, 18x180mm, 20x190mm. Kho | Bộ | 5
141 | N08.00.330 | Mũi khoan các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Cái | 100
142 | N07.06.040 | Lưới vá sọ não | Chất liệu Titanium. Kích thước 90 x 900 x 0.6mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Miếng | 5
XI | Nhóm 11. Vật tư phẫu thuật chuyên khoa mắt |  |  |  | 0
143 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (kèm dụng cụ đặt IOL) | Thiết kế: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, mềm, một mảnh, ngậm nước, phi cầu, 2 càng kép khép kín, rìa vuông cạnh sắc 360 độ. Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic Acrylic, thành phần nước ≤ 25% | Cái | 150
144 | N07.03.040 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật phaco | Thành phần: Hydroxylpropyl methylcellulose 2.4%. Ống ≥ 2ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Ống | 75
145 | N07.03.050 | Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật mắt | Thành phần: Trypan blue 0.06%; Natri chlorid và dung dịch đệm. Lọ ≥ 1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE | Lọ | 20
XII | Nhóm 12. Vật tư phẫu thuật nội soi, ngoại khoa |  |  |  | 0
146 | N07.01.270 | Dây dẫn đường mổ nội soi sỏi thận | - Dây dẫn được làm bằng thép không gỉ phủ PTFE - Kích thước: 0.035" x 150 cm - Loại thẳng - Tiệt trùng bằng EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10
147 | N07.04.100 | Rọ lấy sỏi | - Dùng để lấy sỏi niệu quản,thận, loại dùng một lần - Đường kính 3Fr, chiều dài 90cm, loại 4 dây - Nguyên liệu: Nitinol có khả năng nhớ hình | Cái | 20
148 | N08.00.050 | Bao camera | Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 13485 | Cái | 1000
149 | N07.04.040 | Dụng cụ cắt trĩ theo phương pháp longo | Chất liệu đinh ghim bằng Titan, cao 4mm, rộng 4.5mm-3.8mm. Độ dày khâu 0.8-1.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE | Bộ | 20
XIII | Nhóm 13. Vật tư sử dụng trong một số chuyên khoa, hồi sức cấp cứu |  |  |  | 0
150 | N06.05.020 | Lưới thoát vị bẹn | - Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene - Cấu trúc lỗ mở lớn giúp tăng cường khả năng kết hợp tối đa - Cấu trúc thành mỏng với ít vật liệu để giảm khả năng tạo sẹo và giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân. - Vật liệu polypropylene bề | Miếng | 10
151 | N08.00.070 | Bao đo huyết áp | Bao đo huyết áp dùng cho trẻ em, người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10
152 | N08.00.140 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em, người lớn | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | Bộ | 7
153 | N08.00.240 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi lilong và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm | Cái | 6000
154 | N08.00.260 | Clip cầm máu các cỡ | - Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. - Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô - Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm - Nguyên liệu: Polymer | Cái | 300
155 | N08.00.160 | Đầu đo SpO2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20
156 | N08.00.250 | Điện cực dán dùng cho điện tâm đồ | Điện cực dùng cho người lớn, đường kính 50mm.Điện cực dán sử dụng 1 lần, loại Foam màu trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000
IX | Nhóm 14. Vật tư ngoài thông tư 04/2017/TT-BYT
157 | N00.00.00 | Khí Oxy lỏng | Hàm lượng Oxy ≥ 99,5%. Không màu, không mùi, không vị, không độc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Kg | 34230
158 | N00.00.00 | Khí oxy bình 10l | Hàm lượng Oxy ≥ 99,5% Không màu, không mùi, không vị, không độc. Áp lực ≥140 Bar. Quy cách đóng gói: Bình 10 lít (± 5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Bình | 400
159 | N00.00.00 | Khí carbonic bình 40l | Hàm lượng Oxy ≥ 99,5% Không màu, không mùi, không vị, không độc. Áp lực ≥140 Bar. Quy cách đóng gói: Bình 10 lít (± 5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Bình | 30
160 | N00.00.00 | Quả lọc nước | - Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone®. - Diện tích màng (m2): 2.2 - Chất liệu vỏ Polypropylene - Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane - Chống ẩm: Silicone - Thông số lọc: 5 mL/min mm HG (3,75L/min bar; max. 2 bar) | Quả | 16
161 | N00.00.00 | Giấy in nhiệt dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Giấy in nhiệt dùng cho máy xét nghiệm huyết học Kích thước: 57mm x 30m hoặc 58 mm x 30 m. | Cuộn | 80
162 | N00.00.00 | Giấy điện tim 6 cần | Loại có dòng kẻ. Kích thước 110mm x 140mm x 142 sheet. Dùng cho máy điện tim 6 cần. | Xấp | 250
163 | N00.00.00 | Giấy in chạy cho máy Monitor sản khoa | Giấy in tương thích với monitor sản khoa của Philips | Xấp | 30
164 | N00.00.00 | Ống thổi giấy | Dạng ống tròn. Kích thước 30mm x 70mm. Dùng cho máy đo chức năng hô hấp. | Ống | 600
165 | N00.00.00 | Giấy in siêu âm | Giấy in đen trắng dùng cho máy siêu âm kích thước 110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cuộn | 150
166 | N00.00.00 | Mũ y tế | Mũ y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10000
167 | N00.00.00 | Gel siêu âm | Gel dùng trong quá trình siêu âm. Dung tích 5l/ can. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | Can | 20
168 | N00.00.00 | Đĩa Petri | Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10000
169 | N00.00.00 | Mỡ K-Y | Dùng trong nội soi bàng quang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Tuýp | 50
170 | N00.00.00 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Khẩu trang y tế 4 lớp. Loại không tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 24000
171 | N00.00.00 | Giấy điện tim 12 cần | Dùng cho máy điện tim 12 cần. Kích thước 210 mm x 280 mm x 200 tờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Tập | 20
172 | N00.00.00 | Muối hoàn nguyên | Dùng để tái sinh cho hạt trao đổi cation Na. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | Kg | 1000
173 | N00.00.00 | Axit Citric | Dùng để khử trùng máy chạy thận nhân tạo. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | Kg | 500
174 | N00.00.00 | Phin lọc 2 Micro dùng cho máy lọc nước RO | Chất liệu nhựa polypropylene Dùng để chặn xác vi khuẩn sau đèn tử ngoại. | Cái | 6
175 | N00.00.00 | Phin lọc 5 Micro dùng cho máy lọc nước RO | Chất liệu nhựa polypropylene Dùng để lọc nước đầu vào RO. | Cái | 200
176 | N00.00.00 | Parafin trị liệu | Dùng trong vật lý trị liệu | Kg | 100
177 | N00.00.00 | Gọng thở CPAP sơ sinh | Có 3 cỡ để lựa chọn. Cỡ 0 - 2. Vấu mềm và cong giúp giảm đau do áp lực. Đầu nối 15 mm. Không chứa DEHP, BPA và latex. Chống xoắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20
178 | N00.00.00 | Bóng đèn mổ nội soi 24V-150W | Bóng đèn mổ nội soi công suất 150W | Cái | 40
179 | N00.00.00 | Mũi khoan sọ não tự dừng | Mũi khoan sọ não tự dừng, thích hợp với máy khoan sọ não. Nhiều cỡ. Đạt ISO 13485 hoặc tương đương |  | 2
180 | N00.00.00 | Bộ đo huyết áp đồng hồ | Huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn ( không bị lệch điểm O). Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương | Cái | 12
181 | N00.00.00 | Đầu côn có màng lọc 1000 ul | - Đầu côn lọc 1000µl, vô trùng, chất liệu nhựa PP, không RNA, DNA, Pyrogenic - Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. - Đóng gói 96 chiếc/hộp - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC" | Cái | 1920
182 | N00.00.00 | Lam kính đầu mài | Chất liệu bằng thủy tinh trong suốt một đầu mài nhám Kích thước: 25.4 x 76.2mm, độ dày 1.0 - 1.2mm | Cái | 3600
183 | N00.00.00 | Lamen (22x22) | Làm bằng thủy tinh borosilicate chịu hóa chất, hoàn toàn không màu, phù hợp cho kính hiển vi huỳnh quang, Kích thước 22mmx22mm | Cái | 1000
184 | N00.00.00 | Que cấy đếm nước tiểu | Chất liệu: 100% nguyên chất HIPS. | Túi | 10
185 | N00.00.00 | Pipet nhựa vô khuẩn 3ml | Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc tương đương | Cái | 1000
186 | N00.00.00 | Bóng đèn máy sinh hóa | Phù hợp với máy sinh hóa AU 480 | bóng | 2
187 | N00.00.00 | Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm oxy gắn tường (Chuẩn Anh) | Phần thân bằng kim loại và bình nhựa PC không vỡ, Áp suất tiêu chuẩn: 3.5kg/cm2. Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 0~15 lít/phút Kèm giắc cắm nhanh tương thích. | Bộ | 15
188 | N00.00.00 | Bộ hút dịch gắn tường (Chuẩn Anh) | Chất liệu bình là Polypropylene, thể tích: 2000ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 15
189 | N00.00.00 | Giấy in cho máy đo chức năng hô hấp | Giấy in nhiệt dạng cuộn; kích thước 110 mm x 30m | Cuộn | 20
Tổng 189 mục
GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Tôn